| 监控工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌 | 单位 | 功能参数 | 价格 | 数量 | 金额 | 保修 | 备注 |
| 400W全彩摄像头 | TP-Link | 支 | 全彩+录音 | 380 | 3 | 1140 | 1年 | 新款暗夜全彩 |
| 硬盘录像机 | TP-Link | 台 | 4路单盘 | 360 | 1 | 360 | 1年 | / |
| 2T硬盘 | WD | 个 | / | 480 | 1 | 480 | 1年 | / |
| 光电转换器 | 水星、TP | 台 | / | 210 | 1 | 210 | 1年 | / |
| PEO交换机 | 水星、TP | 台 | 4POE+2 | 170 | 1 | 170 | 1年 | / |
| 摄像头支架 | / | 个 | / | 15 | 3 | 45 | 1年 | / |
|  |  |  |  |  | 小计（元） | 2405 |  |  |
| 配件及施工费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件名称 | 品牌 | 单位 | 功能参数 | 价格 | 数量 | 金额 | 备注 |  |
| 防水箱 | / | / | / | 35 | 1 | 35 | 不锈钢 |  |
| 五金配件 | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 安装、调试 | / | / | / | / | / | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计（元） | 485 |  |  |
| 设备+配件+施工费用 |  |  |  |  | 合计（元） | 2890 |  |  |
| 设备预付款 |  |  |  |  | 单位（元） | 0 |  |  |
| 完工后结款 |  |  |  |  | 单位（元） | 2890 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.客户提供或采用第三方产品需提前与乙方协商，以确保产品兼容性等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.自工程完成日起，一年内非人为以及不可抗力因素损坏前提下出现故障均提供免费上门维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.收费上门标准：100元上门服务费（不含设备费用），所有设备按照相应厂家提供的保修服务为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.本报价表七天内有效。 |  |  |  |  |  |  |  |

湛江海佳科技有限公司

联系人：陈志江，18148817809

电话：0759-7926861

日期：2023-05-29